

КАРТА ЗА ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

	Не.
	Описание на дейността
	Стойност
	Резултат

	
1
	Тест за плътност (течове) на хладилната система
	Изпитвателно налягане / продължителност	[bar/h]
	/


	
2
	Създаване на вакуум
	Налягане:	[bar]
	/


	
3
	Количество хладилен агент
	Добавено / общо количество:	[kg]
	/

	
4
	Дължина на хладилните тръбопроводи
	Основна / общо:	[m]
	/

	
5
	Разлика във височината
	Основна / общо:	[m]
	/

	
6
	Работни налягания
	Охлаждане
	Засмукване / нагнетяване:	[bar]
	/

	
	
	Отопление
	Засмукване / нагнетяване:	[bar]
	/

	
7
	Температура на подавания въздух на вътрешните тела
	Охлаждане
	Най-висока / най-ниска:	[°C]
	/

	
	
	Отопление
	Най-висока / най-ниска:	[°C]
	/

	
8
	Температура на околната среда
	Вътрешно тяло
	Най-висока / най-ниска:	[°C]
	/

	
	
	Външно тяло
	Най-висока / най-ниска:	[°C]
	/



	Данни за потребителя / Адрес на инсталацията
	Име и фамилия / Име на фирма
	Подпис и печат

	
	
	



	Забележки:
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