КАРТА ЗА ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

| Не. | Описание на дейността |  | Стойност | Резултат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест за плътност (течове) на хладилната система |  | Изпитвателно налягане / продължителност [bar/h] | / |
| 2 | Създаване на вакуум |  | Налягане: [bar] | / |
| 3 | Количество хладилен агент |  | Добавено / общо количество: [kg] | / |
| 4 | Дължина на хладилните тръбопроводи |  | Основна / общо: [m] | / |
| 5 | Разлика във височината |  | Основна / общо: [m] | / |
| 6 | Работни налягания | Охлаждане | Засмукване / нагнетяване: [bar] | / |
|  |  | Отопление | Засмукване / нагнетяване: [bar] | / |
| 7 | Температура на подавания въздух на вътрешните тела | Охлаждане | Най-висока / най-ниска: [°C] | / |
|  |  | Отопление | Най-висока / най-ниска: [°C] | / |
| 8 | Температура на околната среда | Вътрешно тяло | Най-висока / най-ниска: [°C] | / |
|  |  | Външно тяло | Най-висока / най-ниска: [°C] | / |

| Данни за потребителя / Адрес на инсталацията | Име и фамилия / Име на фирма | Подпис и печат |
| --- | --- | --- |

Забележки: